德国徕卡显微镜指定代理商

——上海百贺仪器科技有限公司

电话：021-33587030

传真：021-33587020

联系人：张泉

地址：上海市闵行区龙吴路5688号

详细产品说明书，请致电上海百贺仪器公司索取，我们将提供更专业的服务！！

徕卡金相显微镜DMI5000M的技术参数:

1、目镜： 10X、视域直径25mm

2、目镜筒：观察角度可20-45度变化调节，可反装调节10cm的高度

3、物镜:

直径为32mm的金相专用物镜分别为：

HCX PL FL 5x

HCX PL FL 10x

HCX PL FL 20x

HCX PL FL 50x

HCX PL FL 100x

4、载物台：248mmX204mm；X-Y移动行程100mmX60mm；样品托片孔径5-40mm

机械式载物台:陶瓷涂层,可使用各种材料

电动式载物台:3叠式载物台(手动或电动)

5、调焦范围：9mm升降范围，1um步进精度

6、标准放大倍数: 50X--1000X

7、LCD显示屏：77X49mm

8、物镜位数： 5位

9、 接口: 2X RS232  2X USB

10、聚焦装置:电动或手动,电动式具有5档速度,可在精调和粗调转换

11、物镜转盘:5X M32 电动,完全编码

12、控制器:7个可自由编程的按钮

13、带有固定功能的按钮

14、SmartMove遥控:聚焦和载物台移动控制元件

15、扫描载物台

16、自动化部件:聚焦:包括齐焦功能

17、照明管理系统,透射光:根据当前使用的物镜和观察方式调节亮度,光圈和视场光栏

18、观察方式管理系统:根据当前使用的物镜和观察方法搭配光学元件

19、反射镜转换圆盘:电动转换盘,4位

20、电动聚光镜转盘

21、光源:12V/100W卤素灯

22、电动视场光栏和孔径光栏